Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Enerji Tasarrufu İÇİN

Alınması Gereken Tedbirler

- Aydınlatmada Tasarruflu Ampul Kullanılmalıdır. Özellikle akşamları okulların lamba ve muslukları açık bırakılmamalıdır. Sensörlü armatür kullanılmalı.

- Muslukların sağlam ve sızdırmaz olduğuna dikkat edilmelidir. İmkân varsa sensörlü musluk kullanılmalı., böylece yaklaşık yüzde 80 tasarruf sağlanır.

- Doğalgazla ısınan okulların iç ısıları gündüz en fazla 22 derece geceleri ve hafta sonları 15 dereceye ayarlanmalı. Aşırı ısınma hem çalışanları rahatsız eder hem de sarfiyatın fazla olmasına neden olur.

- Kapı ve pencere kenarları süngerle izole edilmeli. Dış kapılara otomatik kapatıcı hidrolik kol takılmalı.

- Kazanlar yanmadan bacaların temizliği yapılarak kışa hazırlanmalıdır.

- Kalorifer kazanları yanarken ısı durumlarına dikkat edilmeli. Gereksiz ısı harcamalarının önüne geçilmelidir.

- Tasarrufun herkesin görevi olduğu Öğretmenlerce sınıflarda anlatılmalı. Gereğinde konferans şeklinde bilgilendirme yapılmalıdır.

- Elektrikle ısınma en pahalı ısınma şeklidir. Isınma sorunu olan binaların farklı yöntemlerle sorunu çözmelidir

- Binaların dış cephe yalıtımları yapılmalıdır. Mantolama ile %50 enerji tasarrufu sağlanabilir.Peteklerin arkasına yansıtıcı levha bırakarak ısının duvardan dışarı kaçışı engellenebilir.

- Doğalgaz kaskatların (kombilerin)yıllık bakımları yapılmalıdır.

- Kömürlü kazanlar yanarken önünde mutlaka kapak olmalıdır.

- Kalorifer sıcak su taşıma borularının yalıtılması yapılmalıdır.

- Yukarıda sıralanan Tasarruf Tedbirleri Ülkemizin enerji konusundaki sıkıntıları göz önüne alınarak titizlikle uygulanmalıdır.

ÜLKEMİZ ENERJİSİNİN  %80 İNİ DIŞARIDAN İTHAL ETMEKTEDİR. ENERJİYİ DİKKATLİ VE TASARRUFLU KULLANMAK ÇOCUKLARIMIZIN  GELECEĞİ İÇİN  ÇOK ÖNEMLİDİR.

“Boşa Harcanan Enerji Kişisel Değil Toplumsal Bir israf olup, kul hakkına girmektedir..

-Binalarda ısı kayıpları